## Koncepttyp D
Konceptförskolor inom koncepttyp D |  | Versionsdatum | 2023-01-20 | Ramavtal förskolebyggnader Adda Inköpscentral
Förskolebyggnader i två plan för ca 120-160 barn
Utvärdering baserad på 144 barn och 28 personal
4 enheter med möjlighet till 8 till 12 barngrupper (baser)
| Adapteo AB (Lekistan) | Adapteo AB (Pilabo) | JSB vinkel | Peab | Skanska
Fasta priser koncept D inkl. standardgrund | Rev 2022-03-15 | Rev 2022-03-15 |  | Rev 2023-01-20 | Rev 2022-12-20
södra Sverige - del Stormalmö | 33215559.96 | 34671233.4 | 52 800 000 | 49234269.048 | 39942759.1262
södra Sverige - del övriga södra Sverige | 34316149.56 | 34671233.4 | 52 800 000 | 49234269.048 | 39942759.1262
västra Sverige - del Storgöteborg | 34683048.24 | 34671233.4 |  | 52851004.452 | 39942759.1262
västra Sverige - del övriga västra Sverige | 34683048.24 | 34671233.4 |  | 52500997.8 | 39942759.1262
mellersta Sverige - del Storstockholm | 34683048.24 | 34671233.4 | 54240000 | 55942729.878 | 43936335.0256
mellersta Sverige - del övriga mellersta Sverige | 34683048.24 | 34671233.4 | 55160000 | 54251031.06 | 39942759.1262
norra Sverige - del Norrlandskusten |  | 37328508 | 54 650 000 | 54251031.06 | 39942759.1262
norra Sverige - del övriga norra Sverige |  | 37328508 | 56 250 000 | 54251031.06 | 43936335.0256
Prissatta tillval/optioner
Avgående om mottagningskök | -495584.64 | -495584.64 | -880000 | -116668.884 | -268338.4332
Avfallskvarn i storkök | 237733.74 | 237733.74 | 170 000 | 72918.0525 | 49117.6002
Stekbord/kombibord i storkök | 40904.892 | 40904.892 | 70 000 | 152068.5296 | 31267.2609
Tillkommande om högfartshiss | 638640 | 638640 | 260 000 | 233337.768 | 229837.7015
Fasad av träpanel | Ingår i pris | Ingår i pris | Ingår i pris | Ingår i pris | 0
Fasad av fibercementskivor | 441726 | 618416.4 | 215 000 | Ingår i pris | 683679.6602
Utbyte av golv i icke våtrum till linoleum | -37999.08 | -71314.8 | -300 000 | 0 | -282338.6993
Fast solavskärmning Fasad 1 | 31719.12 | 97073.28 | 174 000 | 116668.884 | 256671.5448
Fast solavskärmning Fasad 2 | 25332.72 | 107504.4 | 157 000 | 38500.7317 | 200670.4805
Fast solavskärmning Fasad 3 | 31719.12 | 137094.72 | 252 000 | 108502.0621 | 241504.5899
Fast solavskärmning Fasad 4 | 50559 | 88345.2 | 305 000 | 57167.7532 | 175003.326
Golvvärme | 952638 | 952638 | Ingår i pris | Ingår i pris | ingår
I det fasta priset ingår bl.a. :
Standardgrund (grund ovan packad markbädd), anslutning till fettavskiljare (själva fettavskiljaren ingår ej), kanalisation för IT och larminstallationer
I det fasta priset ingår inte exempelvis:
Avfallsbyggnad, andra komplementbyggnader, förberedande markarbeten, gård och lekutrustning, lös inredning, larm, passagessystem, IT-kablage och uttag
För detaljer för vad som ingår i det fasta priset se bilaga 03 - Prisbilaga
Övriga uppgifter
BTA | 1623 | 1843 | 1868.6 | 1773.2 | 1841
BYA | 1153.7 | 1117.9 | 1055,9 inkl. takutsprång | 886.6 | 974
BRA | 1513.4 | 1716.3 | 1721 | 1589.4 | 1720
Pedagogisk yta | 680.6 | 864.9 | 787.1 | 736.84 | 812
Barnyta | 1007.8 | 1227.2 | 1239.2 | 1037.6 | 1301
Verksamhetsyta | 1471.4 | 1679.5 | 1660.4 | 1239.82 | 1551
Längsta mått (längd) | 35.267 | 54.494 | 42.95 | 55.6 | 41.8
Största bredd | 35.267 | 35.594 | 36.3 | 22.043 | 26.4
Byggnadshöjd | 7.258 | 8.083 | 7.1 | 7.72 | 7.51
Nockhöjd | 8.275 | 8.996 | 9.7 | 9.73 | 9.98
Totalhöjd | 8.6 | 9.569 | 11.25 | 10.51 | 9.98
Våningshöjd | 3.741 | 3.741 | 3.7 | 3.4 | 3.3
Rumshöjd | 2,700/2,905 | 2,700/2,905 | 2,7-5,7 | 2.7 | 2.7
Sockelhöjd | 0.25 | 0.25 | 0,300/0,100 | 0.2 | 0.25
Stomsystem | Trästomme i lättbyggnadsteknik | Trästomme i lättbyggnadsteknik | KL-trä | Regel väggar i trä och bjälklag av KL trä | Trä/ stål/ hdf
Grundsystem | Inneluftsventilerad varmgrund, typgodkänd | Inneluftsventilerad varmgrund, typgodkänd | Betongplatta på mark | Betongplatta på mark | Betongplatta på mark + fund.
Uppvärminingssystem (och kort om styrning) | Vattenburen radiatorvärme, fjärrvärme. Avfuktar i torkrum. Tillval golvvärme eller komfortgolvvärme. Ventilation och värmesystem har integrerad styr som kan styras av överordnat öppet system typ SCADA. Möjlighet finns aven till uppkoppling via molntjänst lösning(Webb) för dem kunder som inte har eget överordnat system. | Vattenburen radiatorvärme, fjärrvärme. Avfuktar i torkrum. Tillval golvvärme eller komfortgolvvärme. Ventilation och värmesystem har integrerad styr som kan styras av överordnat öppet system typ SCADA. Möjlighet finns aven till uppkoppling via molntjänst lösning(Webb) för dem kunder som inte har eget överordnat system. | Fjärrvärme, växlad, med utomhustemperaturkompenserade kurvor för respektive system. • Golvvärme i alla utrymmen där barn vistas, 1 rum = 1 zon med styrning via fördelare och rumsgivare. • Radiatorer i övriga utrymmen. • Uppvärmd tilluft med hög återvinningsverkningsgrad i alla utrymmen. | fjärrvärme, utetemperaturkompenserad framledningstemperatur för VS-system | Golvvärme, rumsgivare
Ventilationssystem (antal aggregat, fabrikat, återvinning, styrning (CAV/VAV) | Antal aggregat 6 st. Fabrikat IV Produkt. Återvinning enligt energiberäkning. CAV. | Antal aggregat 6 st. Fabrikat IV Produkt. Återvinning enligt energiberäkning. CAV. | 2 st LA (FTX) • LA01 - allmänventilation, betjänar enheter + admin. o Fabrikat: IV Produkt o Återvinning: Roterande värmeväxlare o Styrning: VAV, luftkvalitet-, alt. närvarostyrning • LA02 - köksventilation, betjänar kök + ateljé. o Fabrikat: IV Produkt o Återvinning: Batterivärmeväxlare o Styrning: Drifttidsstyrning, förregling mot köksutrustning. | 4 st aggregat med roterande VVX, fabrikat IV-produkt. 4 aggregat för avdelningar och administration styrs för CAV. Aggregat för storkök utförs med VAV, kåpor forceras via tryckknapp. | 2 aggr. , ej upphandlat, CAV, webbaserad pc system
Klimatpåverkan (kg CO2e) - leverantörens beräknade klimatpåverkan för konceptförskolan under byggskedet. Att nyttja som komplement till information om byggnadens energiförbrukning under driftskedet för att möta den upphandlande myndighetens klimatmål. Leverantörernas uppgifter i denna sammanställning är preliminära och delvis baserade på schablondata. För att inte felaktigt exkludera relevanta leverantörer bör utvärdering ske med marginal på angivna värden och kravnivån bör verifieras med leverantören innan kontrakt tecknas. | 364117 | 410810 | 430809.92 | 427172 | 459609
Värmeförlusttal enligt förutsättningarna i upphandlingen (W/m2Atemp) | 18.8 | 16.5 | 17.7 | 17.6 | 18.7
Årsenergiförbrukning/primärenergital enligt förutsättningarna i upphandlingen (Enköping) (kWh/m2Atemp år) | 54,0 (Primärenergital) | 50,0 (Primärenergital) | 53.0 (Primärenergital) Specifik energianvändning 45.5 | 52.1 | 65.3
Fasadmaterial som finns prissatta | Träpanel Organowood | Träpanel Organowood | Träpanel | Träpanel | Träpanel & fibercementskivor
Andra alternativa fasadmaterial som kan erbjudas | Alla slags träpaneler Tegel Puts Plåt Fibercementskivor | Alla slags träpaneler Tegel Puts Plåt Fibercementskivor | Fibercementskivor Tegel Puts Plåt | Fasadskivor | Väldigt många
Takbeklädnad som ingår |  |  | Papp | Papp | Papp
Alternativa takbeklädnader som kan erbjudas | Sedumtak Betongpannor Bandtäckning Plåttak med takpannemönster Korrugerade plåt | Sedumtak Betongpannor Bandtäckning Plåttak med takpannemönster Korrugerade plåt | Plåt Taktegel Sedum | Plåt | Plåt, Tegel och Sedum
Takformer och taklutningar som ingår | 6, 18 och 22 grader | 6 och 8 grader | Sadeltak 200 lutning Loftgångar ingår | Sadeltak 14° Skärmtak sadeltak 22° | Enl. sektion
Takformer och taklutningar som kan erbjudas | 3-45 grader | 3-45 grader | - | Tillval | De mesta
Fönster - fabrikat och material/beklädnad | NorDan Kipp-Dreh 3 glas 0,8 | NorDan Kipp-Dreh 3 glas 0,8 | Aluminium klädda träfönster Harmoni Alu inåtgående 2+1 Vitmålat på insida, Ral 7004 utvändigt aluminium 2+1 2xenergi+ argon+VK U-värde 0,9 | Elitfönster | Ej upphandlat, trä/ alu
Inredning som ingår i priset (exemeplvis lekkojor, viss inredning etc) | Se: Bilaga-L 8.4 Plan, sektion, takplan och fasadritningar koncept D samt Bilaga-L 12.12 Rumsbeskrivning av ytskikt i typrum Flexator-Lekistan | Se: Bilaga-P 8.4 Plan, sektion, takplan och fasadritningar koncept D samt Bilaga-P 12.12 Rumsbeskrivning av ytskikt i typrum Flexator-Lekistan | BASENHET Pentry enligt uppställning Förvaringshyllor enl. uppställning Madrassförvaring enl. uppställning Bokhylla / Sittbänk enl. uppställning KAPPRUM/ LEKTORG Klädförvaring enl. uppställning Lekstruktur enl. uppställning GROVENTRÉ Skohylla enl. uppställning (Utv. sittbänk mot fasad) GEMENSAM YTA (Ateljé / Verkstad / Matsal) Pentry enl. uppställning, Ugn, Textil/ Vikvägg PAUSRUM Pentry enl. uppställning | Pentry, gradäng, utrustning i WC/RWC, sittnisch | Enl. ritning verksamhetsplan
Ev. övrigt som ingår i priset (tex något som ej var kravställt men som ingår hos er) |  |  | Golvvärme i samtliga ytor för vistelsezon | Valfri komposition erbjuder en flexibilbel anpassning till tomt. Länk upp till 4m ingår. Golvvärme | Enl. ritning verksamhetsplan. Golvvärme
Leveranstid vid goda förutsättnignar. Avser tid från erhållet bygglov. | 6-8 månader | 6-8 månader | 16 månander | 18 månader | 10 månander
Kontaktperson hos leverantören för kommuner/kommunala bolag vid frågor kring förskolorna | Ramon Fernandez ramon.fernandez@flexator.se 08-470 08 56 | Ramon Fernandez ramon.fernandez@flexator.se 08-470 08 56 | Peter Axelsson peter.axelsson@jsb.se 0739-10 00 86 | Olika beroende på ort. Se länk nedan. | Nicklas Hagervall nicklas.hagervall@skanska.se 010-449 33 44
Länk till planlösning och fasad på SKL Kommentus hemsida | https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/forskolebyggnader/bilder-o-ritningar/flexator-lekistan-koncept-d.pdf | https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/forskolebyggnader/bilder-o-ritningar/flexator-pilabo-koncept-d.pdf | https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/forskolebyggnader/bilder-o-ritningar/jsb-koncept-d.pdf | https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/forskolebyggnader/bilder-o-ritningar/peab-koncept-d.pdf | https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/forskolebyggnader/bilder-o-ritningar/skanska-koncept-d.pdf
Länk till hemsida med mer information och ritningar på byggnaden | https://www.flexator.se/skr-ramavtal/ | https://www.flexator.se/skr-ramavtal/ | https://jsb.se/tallen | https://peab.se/produkter/entreprenad/flexibla-forskolekoncept-med-barnet-i-fokus/ | https://www.skanska.se/forskolor
Samtliga koncept har:
Närvarostyrd LED-belysning (undantag för närvarostyrning på vissa utrymmen)
Tomrör och annan förberedelse för IT-installationer och larminstallationer
Val av golvbeklädnad där pris finns på för icke våtrum PVC-fri plastmatta och linoleum. Andra valfria golvmaterial kan köpas.
Samtliga öppningsbara fönster har Kip-dreh beslag eller beslag med motsvarande funktion
För detaljerad information: Se kravställning i förfrågningsunderlag samt ramavtalsleverantörernas uppgifter via sin hemsida enligt länk ovan.
Ändringsdatum | Vad har ändrats?
220621 | Lagt till ändringslogg och mål för minskad klimatpåverkan 2022.
Note on A52: Leverantören kan förbättra sina uppgifter under detaljprojekteringen. Leverantörerna har åtagit sig att minska den beräknade klimatpåverkan för konceptförskolan under avtalstid, inköpscentralen kommer att uppdatera uppgifterna minst en gång per år. Se mer detaljerad information i slutrapport konceptförskolornas klimatpåverkan under stöddokument.
Note on B52: Mål att minska med 5% 2022.
Note on C52: mål att minska med 5% 2022.
Note on D52: mål att minska med 2% 2022.
Note on E52: mål att minska med 10% 2022. I kommande projekt kommer klimatförbättrad betong att ses över för att minska klimatpåverkan från konceptförskolorna. Dialog har hafts med Swerock som erbjuder klimatförbättradbetong, där ECO1 skulle kunna vara ett första steg som innebär ca 10 % klimatförbättring. Mål: 1. Minskad klimatpåverkan från använd betong med minst 10 %. Det långsiktiga målet innebär ännu högre grad av klimatförbättring, där ECO 2 och 3 kan komma att bli intressant. 2. Utreda minst tre alternativa produkter med en hög klimatbelastning ur ett klimatpåverkansperspektiv, som ska minska klimatpåverkan från dessa produktgrupper med minst 5–10 %.
Note on F52: mål att minska med 5% 2022.

## ändringslogg
Ändringsdatum | Vad har ändrats?
220826 | Ny ramavtalsleverantör efter överlåtelse från Flexator till Adapteo AB