## Teksnisk beskrivning del B
Typhus | Lindbäcks Bygg | NCC
Likvärdiga fabrikat kan förkomma efter godkännande
Teknisk beskrivning byggnad
Grund | Platta på mark (isolerad för varma utrymmen) | Platta på mark i betong
Stomme/konstruktion | Trästomme med mellanliggande isolering | Lägenhetsskiljande väggar och bjälklag i betong
Fasadmaterial | Tvåstegstätad putsfasad av typ Serporoc med kulörer enligt Webers standardkulörkarta | Modultegel typ Wienerberger samt fasadskiva Steni Colour Träpanel vid balkonger
Takbeklädnad | Ytpapp | Ytpapp
Rumshöjd | 2,5 m i lägenhet, 2,3 m i badrum | 2,48 m exkl ytskikt
Balkong | Balkongplan av komposit med kärna i trä enligt Lindbäcks standard | Prefabricerade balkonger i betong
Fönster | Fönster i trä med aluminumklädd utsida, sidokantshängda fönster (2+1), U-värde 0,9, ljud ca 40 dB | Trä/aluminium NorDan, (2+1) U-värde 1,0, ljudklass projektanpassas
Fönsterdörrar | Egenskaper lika fönster | Trä/aluminium NorDan, U-värde 1,1, ljudklass projektanpassas
Tamburdörrar | Tamburdörr till lägenhet i stål av typ Daloc (S33) laminat plåt, 40 dB på bottenplan och 35 dB på övriga plan, EI 30 | Tamburdörr Jeld-Wen, RC 1 EN 1627, entréplan 40 dB övriga plan 35 dB
Entréparti | I aluminium. Elslutbleck av typ ASSA 910. Automatisk dörröppnare av typ Besam för huvudentré. Dörrstängare Geze 4000.. Portkod typ Bewator K44 Duo installeras vid huvudentré | Ek Jeld-Wen, Elslutbleck Solid 570, Dörrautomatik typ ASSA DA 8500 med närvarosensor
Låssystem | Låshus tamburdörrar Assa 510. Cylindrar och nycklar till tamburdörrar och allmänna utrymmen. | ASSA Combi
Energiförbrukning | Max 65 kWh/Atemp och år i Enköping enligt specificerade förutsättningar | Max 65 kWh/Atemp och år i Enköping enligt specificerade förutsättningar
Teknisk beskrivning installationer
Värme | Vattenburna radiatorer av Epecon:s fabrikat | Vattenburna radiatorer 2-rörssystem kopparrör anslutna till fjärrvärme via VVX i UC. Fjärrvärmesentral typ Alfa-Laval Maxi IQHeat.
Ventilation | FTX-system med värmeåtervinning via korsströmsvärmeväxlare alt motströmsvärmeväxlare. | FTX- aggregat med roterande värmeväxlare med separata imkanaler. Fabrikat Swegon typ Gold RX
Styrsystem värme/ventilation | Luftbehandling FTX är utrustad med prefab styr- och reglerutrustning från fabrik. Kommunikation mot DHC möjligt via OPC, BACnet, LonWorks eller Modbus. Inbyggd webbserver. Värmeväxlare i undercentral är försedd med prefab reglerutrustning för tappvattenreglering och värmereglering, utrustning är inte uppkopplingsbar till överordnat system. Pumpar matas från elcentral och styrs separat. | Styr- och övervakningssystem består av en separat webserver för luftbehandlingsaggregatet och en separat webserver för värmeundercentralen. Båda webservers har dynamiska flödesbilder och larm skickas till mail och/eller sms.
Vatten och avlopp | Tappvatten, ledningsdragning i stråk utförs med LK:s PAL universalrör, ledningsdragning från trapphus via schakt in till lägenheter utförs med PEX-rör med skyddsrör typ rör-i rör. Spillvatten, installationer i lägenheter utförs med inomhusavloppsrör av plast typ PP-rör. Stammar i brandklassade schakt utförs av tjockväggiga plaströr med ljuddämpande egenskaper typ Stilla med erforderliga brandstrypare. | Vattenledningar dolda av PE-rör och Alu-Pex , synliga i WC förkromade kopparrör. Avloppsystem med PP -rör
Hiss | Maskinrumslös linhiss av typ Kone MonoSpace 500. Tilläggspaket EN 81-70 ingår. | Kone Mono Space 500, hastighet 1,0 m/s, innermått 1100x2100 mm
IT-installation | I entreprenaden ingår installation av ledningsnät för rikstelefon, data och TV i ett gemensamt nät typ "trippel play " kat.6 i omfattning enligt nedanstående: Uttag RJ45 för ”trippel play” i lägenhet placeras 1st enkelt i kök och sovrum, 1st dubbelt i vardagsrum. Ledning av typ 4x2x0.5 kat.6 förläggs från elnisch till respektive lägenhet. I lägenhet ansluts ledning till RJ 45 kat.6 kontakter som placeras i Kombicentral. I elnisch avslutas ledning i KK-stativ med RJ 45 kat.6 kontakter vid överlämningspunkt. Inom lägenhet förläggs ledning 4x2x0.5 kat.6 från Kombicentral till uttag inom lägenhet. Ledningar ansluts till RJ 45 kat.6 kontakter i Kombicentral samt till RJ 45 kat.6 uttag i rum. | Kanalisation för datanät- telemetri - Kabel-TV - passagesystem
Elinstallation | Elinstallation enligt gällande norm och systemhandling upprättad av Lindbäcks Bygg. Följande efterlevs: Elinstallationsregler SS 436 40 00, Boverkets byggregler, EL AMA 12, lokala Brandskyddsbestämmelser, råd och anvisningar till gällande publikationer beaktas. Vägguttag inom lägenheter monteras med cc ca 4 m inom boningsrum. Städuttag monteras inom korridorer och trapphus. Inom teknikutrymmen, städ- och fastighetsförråd monteras vägguttag. Inom lägenheter monteras kombicentral med plats för bostadens nätverk. | Fastighetscentral i plan 1, mätarblock i trapphus för lägenheter, infällda lägenhetscentraler med media del i lägenheter. LED-belysning i allmänna ytor och i lägenheter. Allmänna ytor styrs via rörelsedetektor. Eluttag för städ finns i varje plan i trapphus. På balkong finns eluttag och väggarmatur med LED-armatur som regleras med brytare från lägenhet. Omfattning och placering av elapparater följer svensk standard SS 437 01 02.
Kök
Spis | Cylinda, glaskeramikhäll S 464 K, 60 cm | Electrolux vit, glaskeramikhäll,
Spisfläkt | Franke 252-10 | Franke vit med belysning
Kyl, frys, kyl/frys (Energiklass) | Cylinda Kyl K2285 A+, Frys F2285N A+ självavfrostande, Kyl/frys KF2285N A+ självavfrostande | Electrolux Kyl 395 liter A+, Frys 251 liter A+, Kyl/frys 220/109 A++
Köksinredning | Vit MDF | Marbodal, Arkitekt Vit
Köksblandare | Gustavsberg Nautic, RSK 8303250, energiklass B | FM-Mattsson , energiklass B
Belysning tak / diskbänk / underskåp | Armaturer monteras under överskåp för köksinredning och i tak vid köksinredning. LED-spottar i underskåp köksinredning. Köksarmatur i tak, typ Elektroskandia TEFEM 2x14W E72 128 11. | Belysning i tak med LED-armatur samt lysrörsbelysning i underkant väggskåp
Badrum
WC-stol | IFÖ Sign 6860, RSK 7856902 | Fabrikat IDO Seven, vägghängd på våtrumskassett
Tvättställ | IFÖ Sign 7322, RSK 7606470 | Fabrikat IDO Seven
Blandare tvättställ | Gustavsberg Nautic, RSK 8220685, Energiklass A | FM-Mattsson Ecoflow, energiklass A
Blandare dusch | Gustavsberg Nautic, RSK 8426888 | FM-Mattsson Ecoflow omkl duschset, energiklass A
Handdukshängare | Klädkrok, krokrad krom 4-krok 300 mm, Habo. Handdukshängare, enkelkrok krom 30 mm, Habo | Handukshängare 4-krok, Handdukskrok
Spegel | Ja, Space Basic Spegelskåp (600), 3D-laminat, vit, inkl LED-belysning | Ja
Belysning | Ja, armatur med vägguttag på vägg. Badrum större än 4 m2 monteras även takarmatur, typ Elektroskandia Nemo E7533950, 2x9W lågenergilampa. Armatur och vägguttag på vägg integreras med badrumsskåp. | Placering ovan spegel samt inbyggda i tak
Tvättmaskin, torktumlare, tvätt/tork | Cylinda Tvättmaskin FT5074 A+++; Torktumlare TK 5170 B; Kombimaskin FTTK 4940 A+ | Electrolux, Tvätt A+++, Tork A++
Golv | Klinker, Svenska Kakel, Iris Antracite, 100x100, Grå | Klinker 100x100, Centro STHLM, Grå
Vägg | Kakel, Svenska Kakel, Prisma Vit, 200x300 | Kakel 200x200 vit
Tak | Målad Gips, VA färg 56-03510 | Målat, målningsklass 1
Övrigt | Tvålhylla. Duschvägg i glas | Badrumskåp, Duschdraperiskena
Förråd i lägenhet
Golv | Ekparkett Tarkett Pure trestavig | Parkett Kährs Oak Lecco 13 mm
Sockel | Fabriksbehandlad träsockel 12x56 (brunlaserad) | Trä laserad
Väggar | Målad gips | Målning vit, målningsklass 3
Tak | Målad gips | Grängning SP
Övriga rum i lägenhet
Golv | Ekparkett Tarkett Pure trestavig | Parkett Kährs Oak Lecco 13 mm
Sockel | Fabriksbehandlad träsockel 12x56 (brunlaserad) | Trä laserad
Väggar | Målad gips 56-03510 | Målning vit, målningsklass 1
Tak | Målad gips 56-03511 | Grängning SP
Fönsterbänkar | Azul Cascais kalksten | Granit
Övrigt | I hallen vid entré klinker Svenska Kakel Iris Antracite 10x10, hatthylla | Hatthylla Byggeslag
Trapphus och entré
Belysning | Inom trapphus och korridorer monteras armaturer på vägg eller i tak. Elektroskandia Smart Lemo med inbyggd sensorstyrning. Smart Lemo 390LED Sensor T/S 13W, Enr. 7533627. | LED-armaturer i tak, styrs via rörelsedetektor. Utvändigt Väggarmatur LED, styrs via ljusrelä och tid.
Golv och trappa | Granit i trapphus, Arctic-Kvartsit, St Andrews Grey. Trapp i stål, beläggning granit, St Andrews Grey | Granitkeramik
Väggar | Målad gips 56-03510 | Målade, målningsklass 1
Tak | Akustiktak typ Gerdina | Ljudabsorbenter
Övrigt | Postboxar DinBox Svenskboxen, Portregister Din Box A, Kåbematta 1200x1200, tidningshållare | Postboxar DinBox, anslagstavla och fastighetsregister, torkmatta försänkt Kåbe, tidningshållare Byggbeslag
Mått och ytuppgifter
Grundutförande
Längd | 42,2 m | 44,7 m
Bredd | 14,9 m | 11,0/13,2 m
BYA | 625 m² | 572 m²
4-vån
Byggnadshöjd | 13,1 m² | 11,1 m²
Nockhöjd | 16,3 m² | 15,3 m²
BOA | 1754 m² | 1674 m²
BTA | 2352 m² | 2275 m²
1 rok | 35 m² - 8 st | 35 m² - 4 st
2 rok | 43-50 m² - 12 st | 51-54 m² - 14 st
3 rok | 70 m² - 6 st | 75 m² - 8 st
4 rok | 80 m² - 6 st | 92 m² - 2 st
5-vån
Byggnadshöjd | 16,1 m² | 13,8 m²
Nockhöjd | 19,3 m² | 18,0 m²
BOA | 2224 m² | 2116 m²
BTA | 2938 m² | 2825 m²
1 rok | 35 m² - 10 st | 35 m² - 4 st
2 rok | 43-50 m² - 14 st | 51-54 m² - 16 st
3 rok | 70 m² - 8 st | 75 m² - 10 st
4 rok | 80 m² - 8 st | 92 m² - 4 st
6-vån
Byggnadshöjd | 19,1 m² | 16,5 m²
Nockhöjd | 22,3 m² | 20,7 m²
BOA | 2694 m² | 2558 m²
BTA | 3516 m² | 3420 m²
1 rok | 35 m² - 12 st | 35 m² - 4 st
2 rok | 43-50 m² - 16 st | 51-54 m² - 18 st
3 rok | 70 m² - 10 st | 75 m² - 12 st
4 rok | 80 m² - 10 st | 92 m² - 6 st
Variant med bullerutsatt sida
Längd | 42,2 m | 46,7 m
Bredd | 15,1 m | 11,0/13,2 m
BYA | 645 m² | 612 m²
4-vån
Byggnadshöjd | 13,1 m | 11,1 m²
Nockhöjd | 16,4 m | 15,3 m²
BOA | 1800 m² | 1759 m²
BTA | 2360 m² | 2367 m²
1 rok | 34-36 m² - 8 st | 35 m² - 3 st
2 rok | 50 m² - 6 st | 51-54 m² - 9 st
3 rok | 70 m² - 8 st | 69-75 m² - 12 st
4 rok | 80 m² - 8 st | 92 m² - 3 st
5-vån
Byggnadshöjd | 16,1 m | 13,8 m²
Nockhöjd | 19.4 | 18,0 m²
BOA | 2274 m² | 2220 m²
BTA | 2938 m² | 2940 m²
1 rok | 34-36 m² - 10 st | 35 m² - 4 st
2 rok | 50 m² - 8 st | 51-54 m² - 11 st
3 rok | 70 m² - 10 st | 69-75 m² - 15 st
4 rok | 80 m² - 10 st | 92 m² - 4 st
6-vån
Byggnadshöjd | 19,1 m | 16,5 m²
Nockhöjd | 22,4 m | 20,7 m²
BOA | 2748 m² | 2680 m²
BTA | 3516 m² | 3558 m²
1 rok | 34-36 m² - 12 st | 35 m² - 5 st
2 rok | 50 m² - 10 st | 51-54 m² - 13 st
3 rok | 70 m² - 12 st | 69-75 m² - 18 st
4 rok | 80 m² - 12 st | 92 m² - 5 st